Şalter

DC güç kaynağı

Elektronik sigorta

Motor koruma şalteri

Priz

Pano aydınlatması (Sol taraftaki daire içinde çarpı aydınlatmayı temsil etmektedir.)

Klima (yıldız/kar tanesi gibi görünen işaret genelde soğutma / klima (cooling unit) anlamına gelir.)

Toprak

Çok damarlı kablo

Bobin

Motor

Kontaktör bobini

Yadımcı kontaklar (Sol taraftaki NO yardımcı kontak, sağdaki NC yardımcı kontak. Yardımcı kontaklar. 13-14 / 23-24 / 11-12 / 21-22)

Ana Güç Kontakları  (1-2 / 3-4 / 5-6 güç taşır)

Motor sürücü

Ethernet switch

Haberleşme Modülü ( Soldaki büyük olan. Diğerleri ise I/O modülleridir.)

I/O Modülleri